|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被检查单位名称 | 地址及经纬度 | 单位类型（填写对应数字）1 | 发现问题基本情况 | 处理类型 | 备注 |
|
| 1 | 邯郸市正大制管有限公司 | 成安县工业区聚良大道北纬N36°27′53.83″ 东经E114°38′49.20″ | 1、6 | 无 |  |  |
| 2 | 邯郸市卓立精细板材有限公司 | 成安县工业区聚良大道北纬N36°27′24.47东经E114°38′31.78″ | 1、6 | 废水处理污泥贮存间未密闭 | 1 |  |
| 3 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 成安县商城工业区    北纬N36°26′26.79″ 东经E114°30′41.64″ | 1、6 | 无 |  |  |
| 4 | 邯郸市瑞田农药有限公司 | 成安县商城工业区    北纬N36°28′5.22″ 东经E114°31′16.36″ | 5 |  |  | 申请停产 |
| 5 | 邯郸市中佳薄板有限公司 | 成安县工业区        北纬N36°27′33.61″ 东经E114°38′35.72″ | 1、6 | 已向县执法大队申请停产，未联系上企业人员 |  |  |
| 6 | 河北银河轴承有限公司 | 成安县工业区        北纬N36°28′25.87″ 东经E114°38′40.59″ | 6 | 贮存间标识牌填写不完整；贮存间设置不规范；未张贴危险废物责任信息 | 1 |  |
| 7 | 邯郸市恒工冶金机械有限公司 | 成安县商城工业区    北纬N36°28′42.33″ 东经E114°31′52.12″ | 6 | 无 |  |  |
| 8 | 邯郸市北恒工程机械有限公司 | 成安县商城工业区    北纬N36°27′4.05″ 东经E114°30′32.30″ | 6 | 危废贮存间标识牌填写不完整 | 5 |  |
| 9 | 河北崇月金属制品有限公司 | 成安县商城工业区    北纬N36°27′30.60″ 东经E114°30′33.14″ | 1、6 |  |  | 申请停产 |
| 10 | 邯郸市天宇制管有限公司 | 成安县高母村南      北纬N36°27′3.57″ 东经E114°34′27.27″ | 1、6 | 贮存间标识牌悬挂不标准，填写不完整；盛装容器未全部张贴标签 | 1 |  |
| 11 | 邯郸市东辰机械设备制造有限公司 | 成安县商城工业区    北纬N36°27′30.23″ 东经E114°30′58.47″ | 1、6 | 废水污泥贮存场所未达到密闭要求；废酸贮存罐周围未做防渗硬化；废油贮存间未达到三防要求。 | 1 |  |
| 12 | 邯郸市昌盛制管有限公司 | 成安县商城工业区    北纬N36°28′20.18″ 东经E114°31′46.76″ | 1、6 | 贮存间内贮存两种危废未设置隔沿； | 1 |  |
| 13 | 邯郸市宁龙石油添加剂有限公司 | 成安县工业区        北纬N36°27′40.33″ 东经E114°38′44.53″ | 5 | 危险废物盛装袋未全部张贴标签； | 1 |  |
| 注：1.“单位类型”只填写对应的数字：废酸产废单位填写（1）；废碱产废单位填写（2）；医疗废物产废单位填写（3）；医药废物产废单位填写（4）；精（蒸）馏残渣产废单位填写（5）；废乳化液产废单位填写（6）；废铅蓄电池的单位产废单位填写（7）；危险废物经营单位填写（8）；医疗废物经营单位填写（9）。2、“处理类型”只填写对应的数字：限期整改填写（1）；停产整改填写（2）；关停取缔填写（3）；正在验收填写（4）；恢复生产填写（5）。 | | | | | | |