群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第 三十 批 201 8 年 6月 30日）

| 序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X130000201806300130 | 邯郸市成安县正大制管企业、友发制管厂，打深井盗采地下水，污水未经处理通过排水道排入渗井或河道。县政府为企业通风报信，并包庇企业。 | 成安县 | 水 | 2018年6月30日夜，成安县政府派成安县环保分局连夜对邯郸市正大制管有限公司、邯郸市友发钢管有限公司进行了现场核查。经核查，邯郸市正大制管有限公司处于生产状态，污染治理设施运行正常，南北厂区两个污水处理站和在线监测设施运行正常，经调阅在线监测数据，未发现超标排放现象；邯郸市友发钢管有限公司处于生产状态，污水处理站和在线监测设施运行正常，经调阅在线监测数据，未发现超标排放现象。7月1日，成安县政府组织成安县水利局、成安县环保分局分别联合城西工业区管委会、商城工业区管委会进行了现场核查。 1.邯郸市正大制管有限公司现场核查情况。经查，该企业有水井4口，均为取水井，持有取水证[（成安）字〔2016〕第111100024号]，满负荷生产月取水量3万立方左右，并按月上交资源税。该企业生产废水经过厂内污水处理站处理后，经过县城污水管网排入成安县污水处理厂，双方签订有处理协议；该企业在线监测设施已与邯郸市环境保护局联网，经调阅在线监测设施数据，未发现超标排放现象。 2.邯郸市友发钢管有限公司，有水井2口，均为取水井，有成安县水务局于2010年4月15日出具的同意地下水取水意见。该企业生产废水经过厂内污水处理站处理后，经过县污水管网排入成安县商城污水处理厂，双方签订有处理协议；该企业在线监测设施已与邯郸市环境保护局联网，经调阅在线监测设施数据，未发现超标排放现象。经过排查，未发现两家企业有渗井，未发现污水不经处理排入河道。 经现场核查和调查认定，邯郸市正大制管有限公司、邯郸市友发钢管有限公司地下水取水具备合法手续，污水处理站设施运行正常，在线监测设备联网上传数据正常，未发现有偷排偷放情况，不存在县政府通风报信和包庇企业现象，群众举报不属实。 | 不属实 | 成安县环保分局将严格按照环保相关法律法规要求，加大对企业的监管力度，并派专人不定期对企业进行突击检查，杜绝企业发生偷排偷放等污染问题发生，确保企业达标排放。 | 无 |