成政办〔2018〕4号

成安县人民政府办公室

关于印发《成安县气代煤、电代煤工程安全

运营管理规定》的通知

各乡（镇）、工业区，县直各有关部门及燃气、供电企业：

《成安县气代煤、电代煤工程安全运营管理规定》经县政府研究同意，现印发你们，请认真贯彻落实。

成安县人民政府办公室

2018年1月15日

成安县气代煤、电代煤工程安全运营

管理规定

为全面加强农村气代煤、电代煤安全运营工作，保障农村居民用气用电安全，预防和遏制农村安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《河北省燃气管理办法》、《河北省农村气代煤安全运营大检查工作方案》以及《电力安全隐患监督管理暂行规定》等法律法规及规范性文件的要求，参照《邯郸市中心城区及周边区域气代煤电代煤工程安全运营管理规定》,结合我县实际，特制定本管理规定。

第一条  各乡镇人民政府、工业园管委会要严格落实属地管理责任，加强对辖区内农村气代煤、电代煤工程安全运营工作的组织领导。
    县级层面由县安委会牵头，组成由发改、住建、安监、质监、环保、审计、规划、公安消防、城管、农业等部门和相关乡镇为成员的安全运营工作机构，依据质量安全管理责任分工，全面加强农村气代煤、电代煤工程安全运营工作。

商城镇、长巷乡、商城工业园要成立由乡镇长任组长、主管副职任副组长，各村支部书记为成员的气代煤、电代煤安全运营工作领导小组,抓好辖区内气代煤、电代煤安全隐患排查及运营工作。

第二条  要建立对负责气代煤电代煤工程运营燃气公司、供电公司奖惩机制，对建设、运营安全保障不力、安全隐患整改不到位的，采取公开通报、约谈、处罚等方式督促整改，直至责令退出本地市场。发生安全事故的，依法追究法律责任。

第三条  要建立联合巡检制度。县安委会牵头组织安监、发改、住建、质监、城管、公安消防及其它有关部门联合巡检。在冬季用气高峰期(每年11月至次年4月)，每月组织开展一次联合检查，采暖季外每季度组织一次联合检查，形成执法高压态势，对违法违规行为顶格处罚；要建立健全乡村协管员（安全员）巡查制度，每天开展安全检查、巡查，协调解决区域燃气、供电使用安全问题，建立日检查台账，发现问题，及时处置，及时报告。

第四条  县燃气、供电管理部门要制定对乡、村燃气、供电管理工作的督导、抽查计划，明确督导频次，特别是在采暖期，每月不少于一次。

第五条  县、乡、村三级要建立应急救援体系，建立完善应急救援预案。气代煤电代煤工程投入使用的，相关乡（镇）、工业园要建立应急消防队，村要建立微型消防站，以村为单位，每户配备一个微型干粉灭火器，引导居民熟练掌握操作技能；300户以下的村庄配备安全员不少于2名，300户以上的村庄配备安全员数量不少于3名，500户以上的村庄配备安全员不少于5名，确保一旦发生事故，响应及时、救援有效。

第六条  相关乡镇、燃气及供电企业要建立宣教培训制度，定期组织安全员、燃气及供电企业安全管理人员，开展全方位的教育培训，并按照“乡抓落实、村出场地、企业运作”的要求，通过广播、电视、明白纸、宣传栏等多种形式，向用户普及燃气、供电安全使用方面的知识。

第七条  县直职能部门要严格落实行业监管指导责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，并履行以下职责，建立无缝隙监管体系。

县安监局：负责农村气代煤电代煤工程安全生产的综合监管工作。
    县城管局：负责对气代煤工程安全运营工作进行监管；负责督导各乡（镇）、工业园在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施（未取得建筑工程规划许可证）拆除工作。
    县发改局：负责对电代煤工程安全运营工作进行监管；负责全县气源保障和督导县域内门站以上长输油气输送管道项目管理，配合有关部门指导、监督油气输送管道企业落实安全生产主体责任。
    县质监局：负责门站压力容器、压力管道等特种设备的安全监管工作，会同有关部门负责特种设备一般事故的调查处理。

县公安消防大队：负责气代煤电代煤运营过程中事故抢险救援工作。

县直责任部门要按照“全覆盖、零容忍”的原则，定期组织开展系统内的执法检查和部门联合检查，鼓励支持通过购买服务的方式，聘请专家参与，督促燃气、供电企业严格执行安全生产法律法规和有关规定、排查整改各类隐患，依法依规对企业进行处罚，不断提高企业安全运营水平。

第八条  燃气、供电运营企业要严格落实企业安全工作主体责任，坚持“安全第一，预防为主”的方针，成立安全运营领导小组，建立健全并严格执行工程建设、安全管理、安全检查、维护维修、事故抢修等各类安全生产规章和责任制度。
    第九条  燃气、供电运营企业要建立完善农村燃气安全巡查员制度，原则上每个乡镇配备5名以上安全巡查员，并联系各村的安全员开展工作，建立日检查台账，发现问题，及时处置，及时报告。

第十条  燃气、供电运营企业要全面管控安全风险、积极开展隐患排查整改，建立完善风险辨识分级管理、隐患排查整改责任制度，确保各类风险可控、各项隐患问题整改到位；要加强居民用气用电管理，规范室内燃气管线和燃气具安装位置，按要求保持与电线插座等物体的安全间距，严禁私搭乱接、管道下方存放可燃物、包裹可燃气体等行为。

第十一条  燃气、供电运营企业要加强燃气、电力设备设施的防护建设。燃气管道施工完成1个月后，调压箱、计量柜连接的螺栓、支架、架空管立柱要采取防腐加固措施;地埋管道等要设置里程桩、转角桩、标示桩、交叉桩和警示牌等永久性标示;管道焊口要达到三级标准以上（含三级）;调压箱、裸露在外的阀门、仪表、管道等设施，要加装专门的防护网、防护箱，严防外力破坏；建立健全燃气场站、设施、管线的巡查巡检和保护制度。
    第十二条  燃气、供电运营企业要加强调压站(柜)、输变电等设备的安全管理，各种设备必须在有效期内运行，安全阀、压力表要定期校验，消防器材、消防泵、报警器要保持良好状态；架空低压管线、引入管和设备设施等按照要求设置防雷、防静电接地装置。

第十三条  燃气、供电运营企业要根据安全需要适时增加安全检测设备，增强安全检测效果，确保隐患排查到位。要按照《特种设备安全法》等法律法规的要求，建立特种设备安全岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，开展经常性维护保养和定期自行检查；按照安全技术规范要求在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，未经定期检验或检验不合格的特种设备不得使用。

第十四条  燃气、供电运营企业要加强安全教育和培训，提高全员安全意识和防范意识，强化全员安全培训、考核工作，特种作业人员100%持证上岗。
    第十五条 燃气、供电运营企业要加大农村气代煤电代煤安全宣传力度，编制发放用户安全使用手册，在显要位置张贴报警、报修电话；同时以村为单位每月举办一次农村安全知识培训，每季度开展一次事故应急处置知识培训。
    第十六条  燃气、供电运营企业要完善安全生产记录、台账，建立完善安全检查巡查、设备检修维修、隐患排查治理等工作台账，做好安全生产档案收集、整理、归档工作；加强应急管理，制定完善事故应急救援预案，每季度开展一次应急演练，同时对服务区域内防火报警设备、防雷设施、消防器材等进行专项检查，增强预防事故能力。

第十七条  实行安全运营报告制度。各乡镇、工业园管委会，燃气、供电运营企业于每月14日、29日前分两次向县主管部门报告气代煤电代煤工程安全运营情况。县主管部门于月底前向市安监局、市城管执法局、市发改委上报辖区内气代煤工程安全运营情况。发生安全生产事故，按规定时限逐级报告，并立即启动应急抢修预案，迅速行动、果断处置，确保居民用气安全。

第十八条  本规定自印发之日起执行。

成政办〔2018〕7号

成安县人民政府办公室

关于印发《成安县关于进一步开展主城区及

三边内违法建设集中整治实施方案》的通知

各相关乡（镇）、工业区，县直有关部门：

《成安县关于进一步开展主城区及三边内违法建设集中整治实施方案》经县政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

成安县人民政府办公室

2018年1月25日

成安县关于进一步开展主城区及三边内违法建设集中整治实施方案

为进一步规范城城市建设行为，提升城市承载能力，提高人居环境质量，优化市场环境和营商环境，依据邯郸市集中整治违法建设违法占地指挥部办公室《关于进一步开展主城区内违法建设集中整治的实施方案》（〔2018〕1号文）的要求，结合本县实际，县政府决定对主城区内违法建设行为进一步开展集中整治。

一、总体目标

全面清查主城区及县域内五类违建、集体土地上违建、私搭乱建、超期临建等违法建设，尤其是环路、主次干道、小区及河道等存在的违法违章建筑，在摸清底数的基础上，利用半年时间，对违法建设行为实施集中拆除，实现主城区及县域内违法占地、违法建设“清零”，建立违法占地、违法建设“零容忍”的长效机制，推进城市管理规范化、制度化，建设宜居、宜业、宜游富强成安、美丽成安。

二、实施步骤

（一）动员摸底阶段（1月22日至3月15日）。召开动员大会进行安排部署，层层发动，营造氛围。各相关部门对主城区及县域内违法建设、违法占地进行梳理排查，摸清违法建设的地点、面积、土地性质和违法事实等基本情况，建立属地台帐、部门台帐，做到底数清、情况明、数据准。

（二）集中拆除阶段（3月16日至6月30日）。根据整治任务，逐项明确责任单位和责任人、明确整治标准和要求，集中开展攻坚，按时完成任务。

（三）考核验收阶段（7月1日至7月10日）。考核验收工作采取听取汇报、查阅资料、现场核实等方式进行。重点对环路两侧、主次干道、住宅区等重点地段和安全隐患大的违建，以及群众举报、上级有关部门交办的违建事项。

（四）巩固深化阶段（2018年7月10日至2018年底）。巩固取得成果，完善共同责任机制和执法长效机制，进一步明确职责，实现对主城区及县域内违法占地、违法建设行为及时发现、及时制止、及时查处，将问题发现在初始、解决在萌芽，从源头上遏制违法建设行为的发生。

三、主要任务

（一）全面排查，健全工作台账。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《公路安全保护条例》和《河北省城乡规划条例》等法律法规，对主城区及县域内违法占地、违法建设进行拉网式排查，健全工作台账。明确违法建设的名称、建筑面积、占地面积、违法事实等情况，依法提出处理意见和整改措施，确定责任单位、责任人和整改时限。

（二）重点突破，实行分类治理。根据实际，准确认定各类违法建设的主体、性质、情节、危害程度，做到应拆尽拆，防止依罚代拆，把安全隐患大的违建、顶风突击的新违建、妨碍重点项目建设的违建、有碍观瞻的违建、社会影响恶劣违建、私搭乱建、超期临建、集体土地上的违建作为重点，在2018年6月30日前全部拆除；对其他违法建设，区分类别、年限、影响等因素，尽快细化问题分类处置办法，尽早分类处理。选择一批典型的违法建设集中拆除，并在媒体上公布，对违法建设形成有力震慑。

（三）督办举报，健全反馈制度。各相关部门要向社会公布“双违”举报电话并安排专人值守，对涉及违法建设、违法占地的举报进行登记、调查、处理，为举报人保密，并按照规定程序向举报人进行反馈。

（四）拆改结合，补齐城市短板。充分发挥政府编制规划、规划引领市场、市场配置资源的作用，形成规范有序的开发建设格局。严格执行规划，根据城市总体规划和土地利用总体规划、控制性详细规划、市政基础设施和公共服务设施专项规划，对腾出的土地宜建则建、宜绿则绿，做到即拆、即清、即整、即建、即美。通过拆违治乱、拆违还路、拆违增绿、拆违添景，增加基础设施和公共服务设施，增加城市广场、绿地等公共空间，美化环境，便民惠民。

（五）加强督查，严控新增违建。全面推行城市网格化监管，建立以县城违法建设治理办公室与规划、国土、住建等部门执法队伍为主，乡镇政府、村委会等广泛参与的违法建设巡查网络，划定责任单位和责任区域，加大巡查频次和巡查密度，坚决遏制新增违法建设。建立违法建设信息管理平台，共享发现和查处信息，充分利用国土遥感和信息技术，逐步建立天上看、地上查、网上管的多维防控手段，实现新增违法建设“零容忍”，建立协调联动的长效管理机制。县城违法建设治理办公室及国土局具体负责此次主城区及县域内违法建设集中整治工作的开展、协调、汇总上报验收等工作。

四、工作措施

（一）加强组织领导。

成立违法建设集中整治工作领导小组，领导小组与县“双违”领导小组一致，领导小组办公室设在县城违法建设治理办公室和国土局（城区内违法建设由县城违法建设治理办公室负责，各乡（镇）、工业区违法建设由国土局负责）。具体负责此项工作的总体协调和日常督导检查等工作，汇总制定全县违法建设台账；对各乡（镇）和相关部门集中整治违建工作进行监督检查。

（二）落实部门责任。

1、各乡（镇）、工业区。负责本辖区内违法建设、违法占地整治工作，要加强组织领导，成立相应机构，制定具体实施方案，加强巡查，及时发现并制止违法建设行为；组织协调辖区村委会及有关部门深入开展整治行动。

2、县规划局。负责对主城区内街道两侧的违法建设行为进行摸底、核查、认定，依据相关法律法规分类提出初步处理意见。
    3、县住建局。负责对主城区小区的违法建设行为依法进行摸底、核查、认定，并督促违法建设实施主体采取有效整改措施消除违法影响。

4、县水利局。负责对县域内河道管理范围内的违法建设行为进行摸底、核查、认定，依据相关法律法规分类提出初步处理意见。

5、县交通运输局。负责对县域内公路沿线建筑控制区内的违法建设进行摸底、核查、认定，依据相关法律法规分类提出初步处理意见。

6、县国土资源局。负责对县域内违法用地情况进行摸底、核查、认定，依据相关法律法规分类提出初步处理意见。

7、县城违法建设治理办公室。负责对主城区范围内的违法建设情况进行摸底、核查、认定，依据相关法律法规分类交办相关职能部门，对相关职能的执法行为进行督察、督办。

8、县公安局。负责做好此项工作中的治安保障工作，对妨碍、阻挠、拒绝执法人员依法执行公务，构成违法的，及时依法追究其法律责任；对相关部门移送的涉嫌犯罪案件尽快立案调查；公安消防部门对于违法建设工程，一律不予办理消防验收。

9、县法院。负责积极办理责任部门申请强制执行的案件和涉嫌犯罪案件，要依法速立速裁速判，尽快执行到位。

10、县检察院。负责受理和立案查处相关部门移送的涉嫌职务犯罪的土地规划违法案件；受理和审查起诉公安部门移交的涉嫌犯罪和土地规划违法案件

11、县委宣传部。负责做好违建集中整治的宣传工作； 对专项整治工作中的典型案例进行跟踪报道，营造良好的舆论氛围。

12、县法制办。负责加强对行政执法工作涉及法律问题的研究，及时为专项行动提供政策指导和法律支持。

13、县食品药品监管局、县商务局、县供电公司等单位及指挥部其他成员单位。负责停止办理新增违法建设的生产、经营许可证等手续，逐步限制并禁止利用既有违法建设从事生产、经营等活动；依法停止为违法建筑物、构筑物供水、供电、供热、供气等工作；要积极配合各乡（镇）开展违法建设的调查和治理工作；要依据各自职责，结合行业监管职能和工作实际，制定专项行动实施方案，积极开展联合执法，依时研究解决各类突出问题。

（三）严格考核问责机制。实行一月一调度、一月一通报制度，对工作开展积极、整治成效显著的予以表扬，对工作开展不力、预期不报数据或瞒报、伪造数据的进行约谈，直至问责。纪检监察部门对责任单位及相关工作人员不作为、慢作为、乱作为和履职缺位、不到位及腐败问题等，依法、依规、依纪进行责任追究，严肃处理。

附：成安县违法建设集中整治工作领导小组人员名单

附件

成安县违法建设集中整治工作

领导小组人员名单

组    长：殷社林    政府县长

副 组 长：王金岗    政府副县长

李爱忠    县人民法院院长

申玉良    县人民检察院检察长

潘纪强    县公安局局长

霍鸿河    成安经济开发区常务副主任、党工委书记

成    员：姚利锋    政府办主任

侯文海    宣传部常务副部长

李继平    政法委常务副书记

周  沫    县政府公开办主任

李楠楠    政府督查室副主任

魏宇宁    县纪委副书记、监察局局长

王志强    县国土资源局局长

李振英    县住建局局长

张振刚    县规划局局长

陈方明    县交通局局长

王立涛    县水利局局长

吴志坚    县国税局局长

王庆军    县地税局局长

牛延平    县司法局局长

袁治广    县信访局局长

程富平    县工商行政和食品药品监管局党组书记、副局长

韩  平    县工商行政和食品药品监管局党组副书记、局长

常红民    县电视台台长

杨晓明    县供电公司经理

王向东    政府法制办主任

薄  鑫    县人民法院副院长

池长春    县公安局治安大队大队长

王力光    县城违法建设治理办公室主任

袁国海    成安镇党委书记

牛利锋    道东堡乡负责人

高建涛    成安经济开发区管委会常务副主任

领导小组下设违法建设治理、违法占地两个办公室，办公室分别设在县城违法建设治理办公室及国土局，县城违法建设治理办公室负责县城建成区违法建设治理工作，国土局负责县域内违法占地治理工作，两个办公室负责领导小组日常工作。